Table S1. The Cq values in qPCR tests of the sensitivity of MDV detection

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copies/μLCq | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | CK |
| Repeat 1 | 17.72 | 23.54 | 27.67 | 30.53 | 34.82 | 38.09 | 0.00 | 0.00 |
| Repeat 2 | 17.63 | 23.08 | 27.69 | 30.82 | 34.68 | 38.50 | 0.00 | 0.00 |
| Repeat 3 | 17.62 | 23.33 | 27.42 | 31.10 | 34.74 | 38.15 | 0.00 | 0.00 |
| AVE | 17.66 | 23.32 | 27.59 | 30.82 | 34.75 | 38.25 | 0.00 | 0.00 |
| S D | 0.04 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.06 | 0.18 | 0 | 0 |